## 表格1
供应部物资计划标书 | [7 empty] | 日期 | 2024-03-22 |  | 标书编号 |  | B24032211
计划类型 | 计划单号 | 序号 | 物资编码 | 提报单位 | 物资名称 | 规格型号 | 技术要求 | 品牌及备注 | 计量 | 数量 | 班组 | 验货人 | 报价 | 供应商 | 所属设备 | 审批流
紧急计划 | J24032214 | 1 | 120309003 | 冶金新材料事业部 | 控制电缆 | 2*1.5mm |  |  | 米 | 1000 | 冶炼辅料班 | 崔现彬
紧急计划 | J24032214 | 2 | 120398066 | 冶金新材料事业部 | 端子排 | 60A |  |  | 个 | 10 | 冶炼辅料班 | 崔现彬
紧急计划 | J24032209 | 1 | 130500304 | 冶金新材料事业部 | 电动机综合保护器 |  | JD-5S（数显） |  | 个 | 1 | 冶炼辅料班 | 崔现彬 |  |  |  | 机动部通过
紧急计划 | J24032209 | 2 | 132100043 | 冶金新材料事业部 | 控制箱 | 300*400*150 |  |  | 个 | 3 | 冶炼辅料班 | 崔现彬 |  |  |  | 机动部通过
紧急计划 | J24032209 | 3 | 132100065 | 冶金新材料事业部 | 电源控制箱 |  | 400*500*150 |  | 个 | 1 | 冶炼辅料班 | 崔现彬 |  |  |  | 机动部通过
紧急计划 | J24032209 | 4 | 130600011 | 冶金新材料事业部 | 交流接触器 | CJT1-40A/220V |  |  | 个 | 4 | 冶炼辅料班 | 崔现彬 |  |  |  | 机动部通过
紧急计划 | J24032209 | 5 | 1302001811 | 冶金新材料事业部 | 声光报警器 | 220V |  |  | 个 | 4 | 冶炼辅料班 | 崔现彬 |  |  |  | 机动部通过
紧急计划 | J24032209 | 6 | 130400242 | 冶金新材料事业部 | 接近开关 |  | 电感式两线常开型 |  | 个 | 12 | 冶炼辅料班 | 崔现彬 |  |  |  | 机动部通过